LOKAL NR 22

Ogólne założenia oferty:

- Wykonane są tynki gipsowe ( w przypadku tynków cem-wap. naliczana jest dopłata za szpachlowanie ścian i sufitów);

- Wykonane są jastrychy cementowe

- Zamontowane kratki wentylacyjne (ewentualnie wentylatory)

- Zamontowane są parapety wewnętrzne

- Wykonana jest instalacja wod.-kan, C.O.: odebrana, pod ciśnieniem

- Instalacja elektrotechniczna- wykonana bez opraw oświetleniowych (zamontowane liczniki energii)

- Wykonana instalacja teletechniczna

- Uruchomiona winda na budynku

- Oferta nie dotyczy pomieszczenia loggia, balkon

Oferta obejmuje:

- Zabudowę GK pionów i poziomów w pomieszczeniach łazienka

- Wykończenie ścian:

  - malowanie sufitów na biało i ścian farbą Imparat  na biało

  - glazura do 2m

- wykończenie podłóg :

  - układanie podłóg z listwą przyścienną systemową:  salon, sypialnia

  - terakota : łazienka, hall, kuchnia

  - izolacja przeciwwilgociowa z folii płynnej w pomieszczeniach  łazienka

- Stolarka drzwiowa:

  - Dopasowanie otworów drzwiowych

  - Wstawienie drzwi Porta  z ościeżnicą regulowaną, drzwi łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi, klamka  z blokadą łazienkową

- Wyposażenie łazienki w ceramikę i armaturę.

  - Armatura sanitarna

  - Wanna z panelem czołowym

  - WC kompakt

  - Umywalka

Prace dodatkowe:

- Lustro licowane w płytki 0,8 x 1 m w łazience

- WC- podwieszany Primo

- Wanna obudowana płytkami Luna 25 x 30

- Parawan nawannowy Modern , 2Aquaform 810/1400

Zakres oferty materiałowej

- Rodzaj wykończenia podłogi i ścian:

Malowanie sufitów na biało. Ściany farba IMPARAT /farba akrylowa/-

- ŚCIANY:

| Lp. | Producent: IMPART /farba akrylowa/ | SUFITY: BIAŁE |
| --- | --- | --- |
|  | POMIESZCZENIE | KOLOR |
| 1 | Salon i aneks kuchenny | biały |
| 2. | Sypialnia 1 | Biały |
|  | Sypialnia 2 | Biały |
| 3. | HOLL | biały |

- PODŁOGI

| Lp. | Pomieszczenie | Producent | Nazwa podłogi | Kolor | Producent listew wys.mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sypialnia 1 | Kronopol | Family Line | Iroko D2334 | VOX-55 |
| 2. | Sypialnia 2 | Kronopol | Family Line | Iroko D2334 | VOX-55 |
| 3. | Salon | Kronopol | Family Line | Iroko D2334 | VOX-55 |
| 3. | Aneks | Paradyż | Orlik | Brown 33,3 x 33,3 |  |
| 4. | Holl | Paradyż | Orlik | Brown 33,3 x 33,3 |  |
| Listwy progowe aluminiowe 18 mm |

Kronopol Iroko D2334                             Paradyż Orlik Brown 33,3x33,3

- Wykończenie łazienki:

| Lp. | Producent: Cersanit | Nazwa płytek: LUNA/ LUNO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Glazura | NERO 25 x 35 cała łazienka, BIANCO 25 x 35- jako dekor |
| 2. | Terakota | BIANCO 33,3 x 33,3 |
| 3. | Dekor | ----------------------------------------- |
| OPIS: Płytki układane poziomo. Płytki do 2 m wysokości. Nero cała łazienka. Kolor Bianco: wzdłuż lustra, na ścianie za WC. Wanna obudowana płytkami jasnymi. Lustro licowne w płytki nad umywalką 0,8 x do 1 płytki przed końcem 2m wysokości. Całość projektu wg wizualizacji. |

Nero 25 x 35                                                           Bianco 25 x 35

Luno Bianco 33,3  x 33,3

- Wyposażenie łazienki w urządzenia sanitarne

| PRODUCENT KOŁO |
| --- |
| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA | SYMBOL |
| 1. | Umywalka PRIMO 55 z półpostumentem | Kod produktu: K81155 |
| 2. | WC podwieszany PRIMO | Kod produktu: K83100 |
| 3. | Wanna Cersanit prostokątna Santana 170 | Kod produktu: S301-035 |
| Opis: Wanna obudowana płytkami BIANCO |

Umywalka PRIMO 55  z półpostumentem                              WC podwieszany PRIMO

Wanna prostokątna Santana 170

- Armatura łazienkowa

| PRODUCENT: GROHE Eurosmart |
| --- |
| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA | SYMBOL |
| 1. | Bateria umywalkowa-chrom mat | Kod produktu: 32925 001 |
| 2. | Tempesta zestaw prysznicowy Duo | Kod produktu: 28469 000 |
| 3. | Eurosmart jednouchwytowa bateria wannowa | Kod produktu: 33300 000 |
| 4. | Parawan nawannowy Modern 2 chrom, szkło satinato- producent AQUAFORM | Kod produktu: 06978 |

## Umywalkowa 32925 001

Zestaw prysznicowy Tempesta Duo, 28469 000

## Eurosmart jednouchwytowa bateria wannowa 33300 000

Parawan nawannowy Modern 2 chrom, szkło satinato- producent AQUAFORM

- Stolarka drzwiowa:

- Drzwi

| Lp. | PRODUCENT: PORTA KOLEKCJA: STYL |
| --- | --- |
| 1. | DRZWI Wzór 2 | Sypialnia 1, Sypialnia 2, Salon, Łazienka |
| 2. | OŚCIEŻNICA | regulowana |
| 3. | OKLEINA | Portadecor |
| 4. | KOLOR | Orzech |
| 5. | ZAWIASY | Srebrne/ nikiel mat |
| 6. | SZYBA | matowa |
| UWAGI! Podcięcia wentylacyjne w drzwiach łazienkowych. Łazienka – klamka z blokadą. |

Przykładowe drzwi:

Drzwi Porta Styl wzór 2				 Kolor: Orzech

- Klamki

| Lp. | PRODUCENT: 2 M System |
| --- | --- |
| 1. | KOLEKCJA | Ekostyl Trendy |
| 2. | SYMBOL | Kod: 1860 |
| 3. | KOLOR | Nikiel matowy |
| 4. | RODZAJ | Na szyldzie dzielonym |

Klamki 2M System Art. Kod produktu: 1860